miejscowość data : Rokietnica 01.08.2011 r.

znak sprawy:  RG-2222/1/2011

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie:    przetargu nieograniczonego na:

# „Dostawa i montaż przegród aluminiowych wew. z drzwiami  i okien oddymiających o odporności ogniowej EI 30 w Zespole Szkół w miejscowości Rokietnica  „

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) w związku z zapytaniem do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wyjaśniam:

- Prosimy o doprecyzowanie wymogów technicznych dla okna odymiającego. Czy ma to być okno z profili aluminiowych ciepłych bez wymogów odporności ogniowej, wyposażone w siłowniki otwierania, czujkę dymu i centralę sterującą?

- Prosimy o podanie czy do każdego okna ma być dostarczona i zamontowana centralka oddymiająca?

Odpowiedź: Okna oddymiające z profili aluminiowych ciepłych (bez wymogów odporności ogniowej) szt. 2. Dla każdego okna oddzielna centralka sterująca.

Wójt Gminy w Rokietnicy