## UG Rokietnica Zał 1
WYKAZ PUNKTÓW OŚWIETLENIOWYCH
L.p. | Miejscowość | Miejsce zainst. licznika | Oprawa żarowa | ORZ-3 | OUS - 400 | SGS 104/150 | SGS 102/150 | SGS 102/100 | SGS 101/70 | Inna | oprawy PGE | oprawy gminy | Ilość opraw | Rodz. lamp | Własność
1 | Czelatyce 1 | Szafka SO przy stacji transf. | [8 empty] | 6 |  | 6 | rtęciowe | P G E
2 | Czelatyce 2 | Szafka SO przy stacji transf. |  |  |  |  | 3 | 10 |  |  | 13 |  | 13 | sodowe | P G E
3 | Czelatyce 3 SKR | Szafka SO przy stacji transf. | [5 empty] | 8 |  |  | 8 |  | 8 | sodowe | P G E
4 | Czelatyce 4 | Szafka SO przy stacji transf. | [5 empty] | 5 |  |  | 5 |  | 5 | sodowe | P G E
5 | Rokietnica 1 | Szafka SO przy stacji transf. | [5 empty] | 7 |  |  | 14 |  | 14 | sodowe | P G E
6 | Rokietnica 2 | Szafka SO przy stacji transf. | [8 empty] | 12 |  | 12 | rtęciowe | P G E
7 | Rokietnica 4 | Szafka SO przy stacji transf. | [5 empty] | 8 |  |  | 8 |  | 8 | sodowe | P G E
8 | Rokietnica 5 | Szafka SO-2C przy stacji transf. | [8 empty] | 11 |  | 11 | sodowe | P G E
9 | Rokietnica 6 | Szafka SO przy stacji transf. |  |  |  | 1 | 2 |  |  | 1 | 4 |  | 4 | sodowe | P G E
10 | Rokietnica 7 | Szafka SO przy stacji transf. |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | rtęciowe | P G E
11 | Rokietnica 8 | Szafka SO przy stacji transf. | [7 empty] | 1 | 1 |  | 1 | rtęciowe | P G E
12 | Rokietnica 9 | Szafka SO przy stacji transf. | [5 empty] | 7 |  |  | 7 |  | 7 | sodowe | P G E
13 | Rokietnica 10 | Szafka SO przy stacji transf. | [5 empty] | 11 |  |  | 7 | 4 | 11 | rtęciowe/sod. | P G E
14 | Rokietnica 11 | Szafka SO przy stacji transf. | [8 empty] | 16 |  | 16 | rtęciowe | P G E
15 | Rokietnica 13 | Szafka SO przy stacji transf. | [8 empty] | 5 |  | 5 | rtęciowe | P G E
16 | Rokietnica 15 | Szafka SO przy stacji transf. | [5 empty] | 11 |  |  | 11 |  | 11 | sodowe | P G E
17 | Rokietnica 16 | Szafka SO przy stacji transf. | [5 empty] | 9 |  |  | 9 |  | 9 | sodowe | P G E
18 | Tuligłowy 1 | Szafka SO przy stacji transf. | [8 empty] | 13 |  | 13 | rtęciowe | P G E
19 | Tuligłowy 2 | Szafka SO przy stacji transf. | [8 empty] | 2 |  | 2 | rtęciowe | P G E
20 | Tuligłowy 3 | Szafka SO przy stacji transf. | [8 empty] | 7 |  | 7 | rtęciowe | P G E
21 | Tapin 1 | Szafka SO-C przy stacji transf. | [5 empty] | 6 |  |  |  | 6 | 6 | sodowe | U G
22 | Tapin 2 | Szafka SO-C przy stacji transf. | [5 empty] | 8 |  |  |  | 8 | 8 | sodowe | U G
23 | Tapin 3 | Szafka SO-C przy stacji transf. | [5 empty] | 5 |  |  |  | 10 | 10 | rtęciowe | U G
24 | Tapin 4 | Szafka SO-C przy stacji transf. |  |  |  |  | 6 | 1 |  |  |  | 12 | 12 | rtęciowe | U G
25 | Rokietnica 6 | Rozdzielnia w stacji |  |  |  |  | 8 | 5 | 3 |  |  | 16 | 16 | sodowe | U G
26 | Rokietnica 7 | Szafka SO przy stacji transf. |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 | 4 | sodowe | U G
27 | Rokietnica 7 | Szafka SO przy stacji transf. |  |  |  | 5 | [5 empty] | 5 | 5 | sodowe | U G
28 | Rokietnica 8 | Szafka SO przy stacji transf. |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 12 | 12 | sodowe | U G
29 | Rokietnica 13 | Szafka SO przy stacji transf. |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 7 | 7 | sodowe | U G
30 | Rokietnica 17 | Szafka SO-1nC na słupie Nr 1 | [5 empty] | 12 |  |  |  | 13 | 13 | sodowe | U G
31 | Rokietnica 18 | Szafka SO przy stacji transf. | [5 empty] | 12 |  |  |  | 13 | 13 | rtęciowe | U G
32 | Tuligłowy 1 | W rozdzielni stacji transf. |  |  |  |  | 4 | 3 |  |  |  | 7 | 7 | sodowe | U G
33 | Tuligłowy 2 | W rozdzielni stacji transf. |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 | 4 | sodowe | U G
34 | Tuligłowy 4 | Szafka SO-1nC na słupie Nr 1 | [9 empty] | 14 | 14 | sodowe | U G
35 | Tuligłowy 4 | Szafka SO-1nC na słupie Nr 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 | 5 | sodowe | U G
36 | Rokietnica 20 | Szafka SO-2C na budynku szatni sportowej | [5 empty] | 7 |  |  |  | 7 | 7 | sodowe | U G
37 | Rokietnica 14 | Szafka SO-1 na Słupie nr 8 obw. 1 | [5 empty] | 3 |  |  |  | 3 | 3 | sodowe | U G
38 | Tuligłowy 6 | Szafka SO-1 na Słupie nr 9 obw. 3 | [5 empty] | 3 |  |  |  | 3 | 3 | sodowe | U G
39 | Czelatyce Ocz. Sćieków | W rozdzielni stacji transf. | [5 empty] | 5 |  |  |  | 5 | 5 | sodowe | U G
Ilość opraw na majątku PGE Dystrybucja SA, O/Zamość | [14 empty] | 160
Ilość opraw na majątku UG Rokietnica | [14 empty] | 158
Łącznie | [14 empty] | 318
Note on B17: Kosiński Ryszard: uruchomienie wyeksploatowanego oświetlenia Karta oględzin nr 27/08/06 SGS 102/100 szt. 5
Note on I27: Wiesław Bąk: 2002 rok. Od słupa nr 38 wykonano obwód przew AsXSn 2x25 mm na słupach ŻN-10 - 5 opraw. Od słupa nr 15/3 wykonano obwód przew AsXSn 2x25 mm na słupach ŻN-10 - 3 opraw.
Note on J27: Wiesław Bąk: 2002 Od słupa nr 15/3 wykonano obwód przew AsXSn 2x25 mm na słupach ŻN-10 - 3 opraw.
Note on G29: Wiesław Bąk: 2010 rok. Od słupa nr 27/7 PGE wybudowało obwód linii nN przew AsXSn 4x50+25 mm na słupach "E" i zabudowano 5 opraw. Do UG Rokietnica należą tylko oprawy, naromiast linia i przewód sterujący do PGE.
Note on N28: Bąk Wiesławdu: 2011 - wymiana 4 opraw PGE na 4 oprawy UG Rokietnica
Note on H27: Bąk Wiesławdu: 2011 - wymiana 8 opraw PGE na 8 oprawy UG Rokietnica
Note on H30: Bąk Wiesławdu: 2011 - wymiana 12 opraw PGE na 12 oprawy UG Rokietnica
Note on H35: Bąk Wiesławdu: 2011 - wymiana 4 opraw PGE na 4 oprawy UG Rokietnica
Note on H34: Bąk Wiesławdu: 2011 - wymiana 4 opraw PGE na 4 oprawy UG Rokietnica
Note on H31: Bąk Wiesławdu: 2011 - wymiana 7 opraw PGE na 7 oprawy UG Rokietnica
Note on H26: Bąk Wiesławdu: 2011 - wymiana 6 opraw UG na 6 nowych oprawy - UG Rokietnica
Note on H37: Bąk Wiesławdu: 2011 - wymiana 4 opraw PGE na 4 oprawy UG Rokietnica
Note on I38: Orzechowski Janusz: oświetlenie kablowe słupy typu S-95 mzjątek UG Rokietnica 2013-03.
Note on I15: Orzechowski Janusz: dobudowa 4szt opraw oraz 505m AsXSn 2x25mm2 2012-11-22, Wymiana 7szt. Opraw 2013r Algol 1100
Note on I9: Orzechowski Janusz: Wymiana opraw 2012-09-06
Note on I4: Orzechowski Janusz: Wymiana opraw 10 szt. 2012-09-06
Note on I5: Orzechowski Janusz: Wymiana opraw 8 szt. 2012-09-06
Note on I34: Orzechowski Janusz: Dobudowa podwieszonego ośw. od sł. nr 6 oprawy 3szt, 2012-11-22
Note on I32: Orzechowski Janusz: Dobudowa oświetlenia 2001r
Note on I33: Orzechowski Janusz: Dobudowa oświetlenia 2001r
Note on I39: Orzechowski Janusz: oś. Podwieszone na linii nn oprawy Algol 1100 E92 firma PROM AR. 2013-08-30 wyk. Kubas
Note on I40: Orzechowski Janusz: oś. Podwieszone na linii nn oprawy Algol 1100 E92 firma PROM AR. 2013-09-16 wyk. Kubas
Note on I41: Orzechowski Janusz: oś. Dobudowa linii ośw. wydz. Napowietrznego oprawy SGS 102/100 2013-11-26 wyk. Kubas
Note on I25: Orzechowski Janusz: dobudowa przewodu od słupa 25/3 i oprawy na słupie nr 34/3 2013. Wymiana opraw 2012 szt 4
Note on I26: Orzechowski Janusz: Wymiana oprawy 2012rna sł. nr 27/4
Note on I14: Orzechowski Janusz: Wymiana 7szt opraw 2013r. Algol 1100
Note on I7: Orzechowski Janusz: Wymiana opraw 7 szt Algol 1100, 2013r

## Prace na oświetleniu UG Rokietn
L.p. | Opis | Data odbioru | Stacja | Przyłacze | Zab. Cłówne | Lokalizacja pomiaru | przew. Sterujący | opraw szt | słup typu | oprawa | Lampa | uwagi
2002
1 | Przyłaczenie oświetlenia drogowego |  | Tapin 1 | istn |  | rozdz. stacyjna |  | 6 | ŻN-10 | SGS-102/100 |  | ELEKTROINSTAL - Łaniosz Józef
2009
1 | Remont 11 opraw ośwtl. drogowego |  | Rokietnica 2 | istn. |  | SO przy stacji |  | 11 | ŻN-istn | SGS 102/100 |  | Wykonawca - Elster
2 | Remont 2 opraw ośwtl. drogowego |  | Rokietnica 6 | istn. |  | SO przy stacji |  | 2 | ŻN-istn | SGS 104/150 SGS 102/100 |  | Wykonawca - Elster
3 | Remont 8 opraw ośwtl. drogowego |  | Rokietnica 5 | istn. |  | SO-2C przy stacji |  | 8 | ŻN-istn | SGS 102/100 |  | Wykonawca - Elster
4 | Przestawienie czasu świecenia na terenie miejscowości Tuligłowy zgodnie z pismem RG-7050/1/09 w dniu 14 i 15/08/2009.
2010
1 | Przyłaczenie oświetlenia drogowego |  | Tuligłowy 4 | AsXSn 2x16 mm |  | SO na słupie nr 4 |  | 5 | E własno. PGE | SGS 102/100 |  | Wykonawca - Franciszek Magoń
2 | Przyłaczenie oświetlenia drogowego |  | Rokietnica 7 | AsXSn 4x50+25 mm |  | SO na stacji |  | 5 | E własno. PGE | SGS 104/150 |  | Wykonawca - RST Rafał Wróbel
2011
1 | Remont 2 opraw ośwtl. drogowego | 2011-09-20 | Rokietnica 11 | istn. | ist | W rozdz. stacji | AL.-25 | 2 | ŻN-istn | SGS 102/100 | SON-T 100 | Wykonawca - Instalatorstwo Elektryczne Józef Kubas
2 | Remont 11 opraw ośwtl. drogowego | 2011-09-20 | Rokietnica 15 | istn. | ist | W rozdz. stacji | AL.-25 | 11 | ŻN-istn | SGS 102/100 | SON-T 100 | Wykonawca - Instalatorstwo Elektryczne Józef Kubas
3 | Remont 9 opraw ośwtl. drogowego | 2011-09-20 | Rokietnica 16 | istn. | ist | W rozdz. stacji | AL.-25 | 16 | ŻN-istn | SGS 102/100 | SON-T 100 | Wykonawca - Instalatorstwo Elektryczne Józef Kubas
4 | Wymiana 45 opraw przez UG Rokietnica | 2011-12-30
4.1 | Likwidacja 4 opraw i zast ich oprawami UG Rokietnica | 2011-12-30 | Rokietnica 7 | istn. | ist | w rozdz. stacji |  | 4 | ŻN-istn | SGS 102/150 | SON-T 150 | Kubas Józef
4.2 | Likwidacja 8 opraw i zast ich oprawami UG Rokietnica | 2011-12-30 | Rokietnica 6 | istn. | ist | w rozdz. stacji |  | 8 | ŻN-istn | SGS 102/150 | SON-T 150 | Kubas Józef
4.3 | Likwidacja 12 opraw i zast ich oprawami UG Rokietnica | 2011-12-30 | Rokietnica 8 | istn. | ist | w rozdz. stacji |  | 12 | ŻN-istn | SGS 102/150 | SON-T 150 | Kubas Józef
4.4 | Wciągnięcie do ewidencji 4 opraw wyb. UG Rokietnica | 2011-12-30 | Tuligłowy 1 | istn. | ist | w rozdz. stacji | AsXSn 2x16 | 4 | ŻN-UG | SGS 102/150 | SON-T 150 | Ujawniono w wyniku oględzin, brak dokumentacji powykonawczej, zdomontowano ORZ-3 a zabudowano SGS 102/150
4.5 | Likwidacja 4 opraw i zast ich oprawami UG Rokietnica | 2011-12-30 | Tuligłowy 2 | istn. | ist | w rozdz. stacji | AL.-25 | 4 | ŻN-istn | SGS 102/150 | SON-T 150 | Kubas Józef
4.6 | Likwidacja 13 opraw i zast ich oprawami UG Rokietnica | 2011-12-30 | Rokietnica 13 | istn. | ist | w rozdz. stacji | AL.-25 | 7 | ŻN-istn | SGS 102/150 | SON-T 150 | Kubas Józef
4.7 | Wymiana 6 opraw UG Rakietnica na nowe | 2011-12-30 | Tapin 4 | istn. | ist | w rozdz. stacji | AL.-25 | 6 | ŻN-istn | SGS 102/150 | SON-T 150 | Kubas Józef
2012
1 | Remont 3 opraw ośw. W związku z przebudową obwodu nN w kier. Szkoły |  | Czelatyce 2 | istn. | ist | W rozdz. stacji | AsXSn 4x70+25, 4x50+25 | 3 | E, własno. PGE | SGS 201/150 | SON-T 150 | RST w ramach przyłączeniówki, zdane 3 szt. Opraw na magazyn
2 | Wyłączenie porannego oświetlenia drogowego na terenie całej gminy od dnia 2012-04-05
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13 | Przewidzieć wymianę 40 opraw w biezacym roku - obietnica

## Oprawy Rteciowe
Wykaz opraw proponowanych do wymiany.
L.p. | Miejscowość | Miejsce zainst. licznika | Oprawa żarowa | ORZ-3 | OUS - 250 | SGS 104/150 | SGS 102/150 | SGS 102/100 | SGS 101/70 | OUR 250 | Inna | oprawy PGE | oprawy gminy | Ilość opraw | Rodz. lamp | Własność
1 | Czelatyce 1 | Szafka SO przy stacji transf. |  |  | 2 |  |  |  |  | 7 |  | 9 |  | 9 | rtęciowe/sod. | P G E
2 | Czelatyce 2 | Szafka SO przy stacji transf. | [7 empty] | 2 |  | 2 |  | 2 | rtęciowe | P G E
3 | Czelatyce 4 | Szafka SO przy stacji transf. | [7 empty] | 2 |  | 2 |  | 2 | rtęciowe | P G E
4 | Rokietnica 11 | Szafka SO przy stacji transf. |  | 9 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 11 |  | 11 | rtęciowe/sod. | P G E
5 | Rokietnica 13 | Szafka SO przy stacji transf. |  | 2 | [5 empty] | 1 |  | 3 |  | 3 | rtęciowe | P G E
6 | Tuligłowy 1 | Szafka SO przy stacji transf. |  |  | 1 |  |  |  |  | 11 |  | 12 |  | 12 | rtęciowe/sod. | P G E
7 | Tuligłowy 2 | Szafka SO przy stacji transf. | [7 empty] | 6 |  | 6 |  | 6 | rtęciowe | P G E
8 | Tuligłowy 3 | Szafka SO przy stacji transf. | [7 empty] | 7 |  | 7 |  | 7 | rtęciowe | P G E
9 | Tapin 1 | Szafka SO-C przy stacji transf. |  | 3 | 1 | [7 empty] | 4 | 4 | rtęciowe/sod. | U G
10 | Tapin 2 | Szafka SO-C przy stacji transf. |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | 1 | sodowe | U G
11 | Tapin 3 | Szafka SO-C przy stacji transf. |  |  | 3 | [7 empty] | 3 | 3 | sodowe | U G
12 | Tapin 4 | Szafka SO-1n na słupie nr 25 |  |  | 3 | [7 empty] | 3 | 3 | sodowe | U G
Ilość opraw na majątku PGE Dystrybucja SA, O/Zamość | [15 empty] | 52
Ilość opraw na majątku UG Rokietnica | [15 empty] | 11
| sporządzono na podstawie oględzin w terenie w dniu 31-10-2013 | [14 empty] | 63
Note on K9: Orzechowski Janusz: Propozycja likwidacji